PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇO

(Enviar cotação, preferencialmente, em papel timbrado da empresa)

Vimos, por meio deste, solicitar que esta conceituada empresa nos ofereça o seu orçamento para o fornecimento do objeto abaixo (conforme modelo abaixo, em papel timbrado), cujas especificações e condições da contratação podem ser verificadas no Termo de Referências, que segue em anexo:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ | Insc. Estadual |
| Endereço |  |
| Telefone | e-mail |

| O QUE SERÁ CONTRATADO? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código CATMAT | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Luminária Estilo Pendente Colonial Luminária com corrente estilo pendente colonial, ambas fabricadas em metal bronze de boa qualidade que não oxida, 5 (cinco) braços virados para baixo com tulipas em vidro cristal fosco e capacidade para 5 (cinco) lâmpadas, tensão bivolt, soquete com base E27. Fixação no teto com acabamento para corrente. Potência máxima por bocal de no mínimo 60 watts. Medidas: Medida mínima do Diâmetro: 50 cm Medida da Corrente: 150 cm; Medida mínima das Tulipas: 15 cm de diâmetro x 10 cm de altura. | N/E | Un. | 01 |  |  |
| 2 | Luminária Arandela Colonial para parede externa Arandela grande de parede estilo colonial fabricada em ferro trabalhado com desenhos, acabamento em vidros texturizados estilo gotas de orvalho ou equivalente, indicadas para área externa. Deverá ser à prova d’água, com alta resistência à chuva e choques mecânicos, com tensão bivolt, soquete com base E27, fornecida na cor preto fosco e braço virado para cima conforme imagem ilustrativa. Obs: Devido o princípio da economicidade, considerando que o órgão já possui 03 unidades da arandela descrita acima, e considerando também a necessidade de padronização, a luminária deverá seguir o mesmo modelo conforme imagem abaixo. Dimensões da Arandela: Largura: 43cm a 45cm; Altura: 63cm a 65cm. | N/E | Un. | 06 |  |  |
| 3 | Lâmpada bulbo de led amarela 30w Lâmpada bulbo de led com emissão de luz amarela 3000k, 30w, bivolt, fluxo luminoso acima de 2300 lúmens. | N/E | Un. | 20 |  |  |

Valor Total: _____________________         (                                                         reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: (mínimo 60 dias)

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as especificações e condições contidas no Projeto Básico.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como por qualquer outra despesa relativa à realização integral dos serviços licitados no presente certame.

___________________/___, __ de_____________ de 2024.

Local e Data.

__________________________________

Assinatura e Carimbo